Ügyszám: KTF-20912/2015.,71476/2015.

Ügyintéző: dr. Molnár Melinda

Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310

Tárgy: A 14398/2011.ügy- és 10248/2012. iktatószámú határozat módosítása

Melléklet:-

Hivatkozási szám:-

HATÁrOZAT

1.00.	A Fűzfői Hulladékégető Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8195 Királyszentistván, külterület 020/4. hrsz.; statisztikai azonosító jele: 11997861-3822-113-19; KÜJ: 100302006) részére kiadott, veszélyes hulladékok égetéssel történő ártalmatlanítására 10 tonna/nap kapacitáson felüli tevékenységre (KTJ: 100980241; Létesítmény KTJ szám: 101622481; EOV koordinátái: X: 194962, Y: 573926) vonatkozó, a 69167/2012. iktatószámú határozattal módosított, 14398/2011. ügy- és 10248/2012. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyt (továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint

módosítom.

2.00.	Az alaphatározat 2.5.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2.2.2. pont szerinti, a Nitrokémia Zrt. elvezető és tisztító rendszerébe bocsátott, a füstgáztisztításból származó technológiai szennyvízre vonatkozó kibocsátási határértékek érvényességi ideje: 2017. február 15.

3.00.	A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint szakhatóság részéről:

3.01.	A tevékenység során a felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek.

3.02.	Az engedélyes köteles a HV-II. elvezető rendszerébe bocsátott, füstgáztisztításból származó technológiai szennyvizekre vonatkozó kibocsátási határértékeket betartani:

| Határérték fajtája: | Megnevezés | Kibocsátási határértékek tömegkoncentrációban kifejezve szűretlen mintákra |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Egyedi | Összes lebegő szilárd anyag | 80% 1 000 mg/l | 100% 1 500 mg/l |
|  | pH: | 5,5 -12 |  |
|  | KOIk: | 150 mg/l |  |
|  | Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH): | 0,03 mg/l |  |
|  | Adszorbeálható szerves halogén vegyületek klórban kifejezve (AOX): | 0,1 mg/l |  |
| Technológiai | Higany és vegyületei, higanyban (Hg) kifejezve | 0,03 mg/l |  |
|  | Kadmium és vegyületei, kadmiumban (Cd) kifejezve | 0,05 mg/l |  |
|  | Tallium és vegyületei, talliumban (Tl) kifejezve | 0,05 mg/l |  |
|  | Arzén és vegyületei, arzénban (As) kifejezve | 0,15 mg/l |  |
|  | Ólom és vegyületei, ólomban (Pb) kifejezve | 0,2 mg/l |  |
|  | Króm és vegyületei, krómban (Cr) kifejezve | 0,5 mg/l |  |
|  | Réz és vegyületei, rézben (Cu) kifejezve | 0,5 mg/l |  |
|  | Nikkel és vegyületei, nikkelben (Ni) kifejezve | 0,5 mg/l |  |
|  | Cink és vegyületei, cinkben (Zn) kifejezve | 1,5 mg/l |  |
|  | Dioxinok és furánok, az 1. számú mellékletnek megfelelően értékelt egyedi dioxinok és furánok összegeként meghatározva | 0,3 ng/l |  |

Mintavételi hely: „A bekötő csatornának az engedélyes területén lévő második akna megnevezésű.

/A technológiai szennyvizek vizsgálata önellenőrzési terv alapján./

3.03.	Az engedélyes köteles a HV-II. rendszerébe vezetett égetői salakból származó csurgalék- és csapadékvizek minőségére vonatkozó kibocsátási határértékeket betartani, melyek a következők:

| Határérték fajtája: | Megnevezés | Határértékek |
| --- | --- | --- |
| Egyedi | KOIk: | 150 mg/l |
|  | pH: | 5,5 -12 |

Mintavételi hely: A csurgalékvíz-gyűjtő medence, minden alkalommal a kezelésre történő átadás előtt.

3.04.	Tilos felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot engedély nélkül közvetlen vagy közvetett módon juttatni!

  - A 20 m3-es zárt csapadékgyűjtő akna, a 60 m3-es csurgalékvízgyűjtő medence, valamint a 30 m3-es salaktároló tálca megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell.

  - A tevékenység során felhasznált szennyező anyagok tárolása és felhasználása, csak megfelelő műszaki védelem (műszaki intézkedések alkalmazása) mellett, a földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyeződésének kizárásával végezhető.

  - A 2.144 m2 alapterületű gyűjtőhely ellenőrző aknáját naponta egy alkalommal ellenőrizni kell, amennyiben az aknában folyadék található, abban az esetben a szükséges intézkedéseket meg kell tenni, és a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.

  - A telephelyen található csatornák (amelyek az engedélyes üzemeltetésében és/vagy tulajdonában vannak) és kapcsolódó aknák, a föld feletti tartályparkban lévő tartályok kármentője, a 45 m3-es föld feletti, állóhengeres nátrium-hidroxid tároló tartály kármentője, a tartálypark 3 db zsompja és a kapcsolódó csővezetékek, a 20 m3-es csapadékvízgyűjtő akna, a 30 m3-es salaktároló tálca, a 2.144 m2 alapterületű gyűjtőhely, az 591 m2 alapterületű gyűjtőhely, valamint a 60 m3-es csurgalékvízgyűjtő medence folyadékzáróságát

- 	szemrevételezéses vizsgálattal hetente egy alkalommal (kivétel a földalatti csatornák),

- 	víztartási próbával (kivétel 2.144 m2 alapterületű és a munkahelyi gyűjtőhely) ötévente egy alkalommal

felül kell vizsgálni, amennyiben szükséges a folyadékzáróság helyreállításáról gondoskodni kell, a felülvizsgálatokról, valamint a szükséges helyreállításokról készült jegyzőkönyveket a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályára, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra be kell nyújtani.

Határidő:

- 	a szemrevételezéses vizsgálat tekintetében minden év március 31.

- 	a víztartási próba tekintetében először 2016. december 31., utána a tárgyévet  követő év március 31.

  - A föld feletti tartályparkban lévő tartályok (8 db), valamint a 45 m3-es föld feletti, állóhengeres nátrium-hidroxid tároló tartály megfelelő műszaki állapotát (folyadékzáróságát)

- 	szemrevételezéses vizsgálattal hetente egy alkalommal,

- 	ellenőrző vizsgálatok elvégzésével ötévente egy alkalommal

felül kell vizsgálni, amennyiben szükséges a folyadékzáróság helyreállításáról gondoskodni kell, a felülvizsgálatokról, valamint a szükséges helyreállításokról készült jegyzőkönyveket a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályára, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra be kell nyújtani.

Határidő:

- 	a szemrevételezéses felülvizsgálat eredményeit, valamint a szükséges helyreállításokról készült jegyzőkönyveket minden év március 31.

- 	A 45 m3-es föld feletti, állóhengeres nátrium-hidroxid tároló tartály tekintetében az ellenőrző vizsgálatok eredményeit, valamint a szükséges helyreállításokról készült jegyzőkönyveket minden év március 31-ig be kell nyújtani.

- 	A föld feletti tartályparkban lévő tartályok (8 db) tekintetében az ellenőrző vizsgálatok eredményeit, valamint a szükséges helyreállításokról készült jegyzőkönyveket először 2016. december 31-ig, majd utána a tárgyévet követő év március 31-ig kell benyújtani.

  - A telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére az É-1, É-2, É-3, É-4, É-5, É-6 és a PA-14/a jelű monitoring kutakat kell üzemeltetni az alábbiak szerint:

  - A monitoring kutakból évenként 4 alkalommal (negyedévente) meg kell mérni a felszín alatti víz szintjét, valamint meg kell határozni a felszín alatti vízminták alábbi komponens tartalmát:

pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, fluorid, tiocianátok, klorid, növényvédő szerek, TPH, BTEX, PAH, halogénezett aromás szénhidrogének, halogénezett alifás szénhidrogének, klórfenolok, fenolok, metanol, izopropil-alkohol, glikolok, piridin, Na, Bróm és vegyületei, Sb, Ag, Ba, Cd, Co, Cr, Cr VI., Cu, Hg, Mo, Ni, Sn, Zn, Se, As, B, Pb.

  - A felszín alatti vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó rendelet szerinti szabványos mérési módszerrel, (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálatok eredményeit kiértékelve minden év március 31-ig a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

  - A felszín alatti vízmintavételezés időpontját a mintavételezés előtt 15 nappal a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.

  - A monitoring kutak állapotát megfelelő gyakorisággal felül kell vizsgálni és szükség esetén a felújításokat el kell végezni, hogy a kutak megfelelő üzemeltetése biztosítva legyen.

  - Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra köteles bejelenteni:

- a tevékenység folytatójának változása,

- a tevékenység helyének változása,

- a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás,

- a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás,

- az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot,

- a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható:

fa)	trendszerű, egyirányú változás,

fb)	ugrásszerű változás,

fc)	új kockázatos anyag által okozott szennyezettség észlelése,

fd)	más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése,

- a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

  - A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályára, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

  - Jelen szakhatósági állásfoglalás kiadásával egyidejűleg a szennyező anyag elhelyezési engedély kiadásához (8 m3-es üstmaradék tároló tartályban, 12 m3-es szennyvíz tároló tartályban, 20 m3-es oldószer adagoló tartályban, 20 m3-es csapadékvízgyűjtő aknában, 45 m3-es tartályban, 2.144 m2 alapterületű üzemi gyűjtőhelyen, 60 m3-es csurgalékvízgyűjtő medencében, 591 m2 alapterületű munkahelyi gyűjtőhelyen, 30 m3-es salaktárolón és az 1 m3- es IBC tartályban történő elhelyezés), valamint az elvezető és tisztító rendszerbe bocsátható, füstgáztisztításából származó technológiai határértékek idejének, a 10248/2012. ikt. számú engedély érvényességi idejéig – 2017. február 15.-ig történő meghosszabbításához hozzájárulok.

4.00.	Az alaphatározat jelen határozattal nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

5.00.	Az eljárás illetéke megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

6.00.	A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya az engedélyben szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

7.00.	Döntésem ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (továbbiakban: Főfelügyelőség) címzett, de hozzám 2 példányban benyújtandó – illetékköteles - fellebbezéssel lehet élni. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (továbbiakban: Kormányhivatal) a Fűzfői Hulladékégető Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Kft.) által 2015. október 5-én benyújtott kérelem alapján 20912/2015. ügyszámon eljárás indult a 69167/2012. iktatószámú határozattal módosított 14398/2011. ügy- és 10248/2012. iktatószámú egységes környezethasználati engedély (továbbiakban: alaphatározat) módosítása tárgyában a füstgáztisztításból származó technológiai szennyvízre vonatkozó kibocsátási határértékek érvényességi idejére tekintettel.

A beadványt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a Kormányhivatalnál kezdeményezett eljárás illetékköteles, azonban az illeték nem került megfizetésre. Az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 28. §(1) bekezdése, valamint az Itv. Mellékletének XIII. fejezet 1. pontja alapján az első fokú környezetvédelmi eljárás illetéke 5000 Ft.

Az illeték befizetésére 64239/2015. iktatószámú végzésemben szólítottam fel a Kft.-t, mely felszólításnak a Kft. határidőben eleget tett.

A Kormányhivatal a 64238/2015. iktatószámú levelével a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. r. 2. § (2) bekezdése és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 28/A. §-a alapján a értesítést küldött az érintett civil szervezetek részére.

Környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát a Kormányhivatalnál nem jelentette be.

A Ket. 15. § (1) és (4) bekezdései alapján 69316/2015. iktatószámon az eljárás megindításáról értesítettem az ismert ügyfeleket.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 20/A. § (11) bekezdésére tekintettel 66522/2015. iktatószámon megkerestem a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (továbbiakban: Igazgatóság), mint hatáskörében érintett szakhatóságot.

Az Igazgatóság 35700/12976-1/2015.ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályától (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) a 69167/2012. iktatószámú határozattal módosított, 14398/2011. ügy- és 10248/2012. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély határozat módosítása tárgyában szakhatósági megkeresés érkezett a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályhoz, mint vízügyi hatósághoz (továbbiakban: vízügyi hatóság).

A 2015. október 21 -én érkezett megkeresés alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A Közép- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, melynek jogutódja a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a 15242/2012. ügyszámú (69167/2012. ikt. számú) határozattal módosított 14398/2011. ügyszámú (10248/2012. ikt. számú) határozatával egységes környezethasználati engedélyt adott a Fűzfői Hulladékégető Kft. (8195 Királyszentistván, 020/4 hrsz., KSH azonosító: 11997861-3821-113-19, KÜJ: 100302006, KTJ telephely:100980241)- továbbiakban: engedélyes- részére, hogy a Királyszentistván 020/4, 017/8, 017/11, 021/2 hrsz.-ú ingatlanokon veszélyes hulladékok égetéssel történő ártalmatlanítását elvégezze.

Az engedélyes a 10248/2012. ikt. számú egységes környezethasználati engedély módosítását kérte a füstgázkibocsátásból származó technológiai szennyvízre vonatkozó kibocsátási határértékek érvényességi idejére vonatkozóan. (Határérték túllépés nem volt.)

A telephelyen már meglévő létesítményeket használják, új létesítmény nem tervezett.

Az érintett területek a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint „érzékeny”, a többszörösen módosított a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti részletes érzékenységi térkép adatai alapján „2a” érzékenységi kategóriába tartoznak.

A tárgyi területek vízbázis védőterületet/védőidomot nem érintenek.

A fentiek alapján, a benyújtott kérelemben foglaltak és a rendelkező részben tett előírások betartása mellett a tevékenység folytatásából (elvezető és tisztító rendszerbe bocsátható, füstgáztisztításából származó technológiai határértékek idejének, az engedély érvényességi idejéig – 2017. február 15.-ig történő meghosszabbítása) vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. Az engedély kiadásához/módosításához hozzájárultam.

Előírásaim jogalapja:

- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet;

- A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet;

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv.

- A hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet

- A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet.

A vízügyi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés 6. melléklet II. táblázat 8. pont, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg

A jogorvoslati utat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg.”

A R. 20/A. § (10) bekezdése alapján jelen határozat 2.00. pontjában rendelkeztem az alaphatározat módosításáról a füstgáztisztításból származó technológiai szennyvízre vonatkozó kibocsátási határértékek érvényességi idejére tekintettel.

Az eljárási költség viseléséről a határozat rendelkező részének 5.00. pontjában a Ket. 72. § (1) bekezdésének dd) és de) pontja, a 153. § 1. pontja alapján rendelkeztem.

Az Itv. Mellékletének XIII. fejezet 2. a) pontja értelmében az elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezés illetéke az alapeljárás illetékének kétszerese, azaz jelen esetben 10000 Ft.

Az Itv. 73. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási hatósági eljárás illetékét az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel vagy az ügyszám megjelölésével, az eljáró hatóság felhívásában szereplő határidőn belül banki átutalással kell megfizetni.

A Ket. 72. § (1) bekezdés df) pontjának megfelelően a 6.00. pontban tájékoztattam a Kft.-t a határozatban foglalt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén várható jogkövetkezményekről.

Az ügy érdemében hozott első fokú határozat elleni fellebbezés jogát a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 72. § (1) bekezdés da) és dg) pontjára figyelemmel a 7.00. pontban rendelkeztem.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Kormányhivatal döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése, és a 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

A jelen döntésem, amennyiben fellebbezést nem terjesztettek elő, a közlés utáni 15. napot követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2016. január 21.

A Kormányhivatal az ügyintézést a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A Kormányhivatal a döntését a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 9. §-a és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése és a 2. számú melléklet 4. pontja, a 3. számú melléklet 1. 2. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg. A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 3/2015. (III.31.) utasítása alapján történt

A Korm. rendelet 28. § (4) bekezdésére figyelemmel, az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részére határozatom egy példányát megküldöm.

- A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint intézkedem.

Székesfehérvár, 2015. november 13.

Dr. Simon László

kormánymegbízott

nevében és megbízásából

Dr. Zay Andrea s.k.

főosztályvezető

Kiadmány hiteléül:

Simon Ilona

Kapják:

- Fűzfői Hulladékégető Szolgáltató Kft., 8195 Királyszentistván, 020/4. hrsz. + tv.

- Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt., 8184 Balatonfűzfő, Munkás tér 2. + tv.

- Greenpeace Magyarország Egyesület, 1143 Budapest, Zászlós u. 54. +tv.

- Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 8201 Veszprém, Pf. 403. +tv.

- Fejér Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály, e-mail: fogyved_kdf_szekesfehervar@nfh.hu

- Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, e-mail: titkarsag@kdr.antsz.hu

- Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, e-mail: veszprem-erdeszet@nebih.gov.hu

- Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Királyszentistván Kirendeltség, 8195 Királyszentistván, Fő u. 12. + tv.

- Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 8196 Litér, Álmos u. 37. +tv.

- Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. + tv.

- Reflex Környezetvédő Egyesület, 9024 Győr, Bartók Béla út 7. + tv.

- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947.

- Irattár

Jogerő után :

14.	Hatósági nyilvántartás

15.	11335/2012. számú H-EL-FI-GY ügyhöz